**ПРОГРАММА**

**проведения проверки готовности к отопительному сезону 2018-2019 года**

**теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Армавир**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект, подлежащий проверке** | | **Документы, подлежащие проверке** | **Срок проведения проверки** | **Орган, проводивший проверку** |
| 1. | Армавирский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар "  53 котельных  100,9 км тепловых сетей | | 1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;  2. готовность к выполнению графика Теловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;  3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  4. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;  5. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;  6. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  7. обеспечение качества теплоносителей;  организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  8. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  9. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;  10. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления  11. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  12. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  13. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | с 21 по 30 августа  2018 года | межведомственная комиссия по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 мая 2018 года № 766 ) |
| 2 | Учреждения социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта | | 1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  5.состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6.состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7..состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;  8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  9.работоспособность защиты систем теплопотребления;  10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12. плотность оборудования тепловых пунктов;  13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16.проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | с 10 по16 августа 2018 года | межведомственная комиссия по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 мая 2018 года № 766 ) |
| 3. | Жилищный фонд  ООО "Управляющая компания №6 "  ООО «Управляющая компания №7»  ООО «Северо-Западное»  ООО «Северо-Восточное»  ООО Центральное»  ООО «Юго-Западное»  ООО «Жилсервис»  ООО «УК Кубань»  ООО «УК Жилхоз»  ООО «Управдом»  ООО «Лидер»  ООО «КоттеджСтрой»  ООО «УК Инновация»  ООО «УК СК «Армавир» | | 1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  5.состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6.состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7..состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;  8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  9.работоспособность защиты систем теплопотребления;  10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12. плотность оборудования тепловых пунктов;  13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16.проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | с 29 августа по 6 сентября 2018 года | межведомственная комиссия по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 мая 2018 года № 766) |
| 4. | Жилищный фонд  ТСЖ, ЖСК:   |  | | --- | | ЖСК 3 | | ЖСК 2 | | ТСН "МАЯК 17" | | ТСН "30 лет Победы 25" | | ТСН "Родина" | | ТСЖ "Дружба" | | ЖСК 36 | | ЖСК 34 | | ЖСК 33 | | ТСН "Азовская 28" | | ТСЖ "Строитель" | | ТСЖ "Строитель" | | ТСЖ "Азовская 48" | | ЖСК 35 | | ЖСК 26 | | ТСЖ "Влада Листьева 5" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Эталон" | | ТСЖ "Эталон" | | ТСЖ "Элита" | | ТСЖ "Ландыш" | | ТСЖ "Экран" | | ТСЖ "Буровик" | | ТСЖ "Топаз" | | ТСЖ "Ефремова 107" | | ТСЖ "Единство" | | ТСЖ "Ефремовское" | | ТСЖ "Ефремовское 111" | | ТСЖ "Высотка" | | ТСН "Ефремова 133" | | ЖСК 41 | | ТСЖ "Пульс" | | ЖСК 19 | | ТСЖ "Удача" | | ТСН "НА СЕННОЙ" | | ТСЖ №17 | | ТСЖ "Астрея" | | ТСН "Мех-Колонна" | | ЖСК 27 | | ТСН "Победа" | | ТСН "ЛИДЕР" | | ТСЖ "Старт" | | ТСЖ "Старт" | | ТСЖ № 42 | | ТСЖ № 39 | | ЖСК 37 | | ТСЖ "Капарова 19" | | ТСЖ "Наш Дом" | | ТСЖ "Лидер 2007" | | ТСЖ "Лидер 2007" | | ТСЖ "УЮТ" | | ТСЖ "Консул" | | ТСЖ "Парфенон" | | ТСЖ "Планета" | | ТСЖ "Уют А" | | ТСЖ "Агора 125" | | ЖСК 7 | | ТСН "Рассвет" | | ТСЖ "Космос" | | ТСЖ "Форм 72" | | ТСН "Браво" | | ТСН "Браво" | | ТСЖ "Ленина 87" | | ТСЖ "Лермонтова 155" | | ТСЖ №43 | | ТСЖ "Железнодорожник" | | ТСЖ "Надежда" | | ТСЖ "Радуга" | | ТСЖ "Кавказ" | | ТСЖ "408 б" | | ТСЖ "КИП" | | ЖСК 24 | | ТСЖ "Наш дом" | | ТСЖ "Маршала Жукова 58/1" | | ЖСК 28 | | ЖСК 30 | | ЖСК 31 | | ТСЖ "Западное" | | ТСЖ "Аврора 337" | | ЖСК 38 | | ТСЖ "Содружество" | | ТСН "Железнодорожник" | | ТСН "Азон Мира 37" | | ЖСК "Наш дом" | | ТСЖ "Парус 07Н" | | ТСН "Новороссийская 3-5-7" | | ТСЖ "Алиса" | | ТСЖ "Бригантина" | | ЖСК 8 | | ТСЖ "Новороссийская,58" | | ТСЖ "Согласие" | | ЖСК 32 | | ТСЖ "Титан-22" | | ТСН "Открытие" | | ТСН "Радуга" | | ТСН "Новороссийская 94" | | ТСН "Островского 164" | | ЖСК 22 | | ЖСК 23 | | ЖСК 45 | | ТСЖ 44 | | ТСЖ "Виктория" | | ТСЖ "Шесть соседей" | | ТСН "ЛЕГО 10" | | ТСЖ "Нефтекачка 1" | | ЖСК 21 | | ЖСК 20 | | ЖСК 29 | | ТСЖ "Соседи" | | ЖСК 18 | | ТСЖ "Белый аист" | | ТСЖ "Берёзка" | | ТСЖ "Наш дом" | | ЖСК 25 | | ТСЖ "Дружба" | | ТСЖ "Эталон" | | ТСЖ №48 | | ТСЖ №46 | | ЖСК 13 | | ЖСК 9 | | ТСЖ "МКД 19" | | ЖСК 6 | | ЖСК 14 | | ЖСК 5 | | ТСЖ №4 | | ЖСК 11 | | МВД | | ЖСК 16 | | ЖСК 15 | | ТСН "Победа" | | ТСЖ "ЛОТОС" | | ТСН "ИДЕАЛ" | | ТСЖ "Вимовец" | | ТСЖ "Дом" | | ТСЖ "Тургенева 302" | | ТСЖ "Кубань" | | ЖСК 1 | | "ТСЖ-175" | | ТСЖ "Возрождение" | | ТСЖ "Успех" | | ТСЖ "Альянс 2007" | | ЖСК 40 | | ТСН "ВИЗИТ" |   **Многоквартирные дома, собственниками которых не выбран способ управления**  п.Мясокомбинат,5  ул.Чичерина, 82, Г, Д, З,Ж,Е  ул.30 лет Победы, 31  ул.Урицкого, 9  ул.Тенистая, 2а | НУСЖ:   |  | | --- | | 11 Линия, 1/3 | | 11 Линия, 1/5 | | 11 Линия, 2/3 | | 11 Линия, 2/5 | | 11 Линия, 2а | | 2-я Урицкого, 37 | | 2-я Урицкого, 37/1 | | 2-я Урицкого, 37/2 | | 30 л. Победы, 33 | | Азовская, 32 | | Академическая, 1 | | Академическая, 3 | | Академическая, 8 | | Влада Листьева, 1 | | Влада Листьева, 3 | | Володарского, 119 (1-8кв.) | | Володарского, 119 А (17-24кв.) | | Володарского, 119 Б (9-16кв.) | | Володарского, 121 | | Володарского, 123 | | Володарского, 75 | | Володарского, 8 | | Гаражная, 35 | | Герцена, 4 | | Гоголя, 429/3 | | Дзержинского, 147 | | Дзержинского, 74 | | Ефремова, 136 | | Ефремова, 137 | | Ефремова, 139 | | Ефремова, 238 | | Ефремова, 240 | | Ефремова, 242 | | Ефремова, 244 | | Ефремова, 246 | | Ефремова, 59 | | Заводская, 53 | | Каспарова, 29 | | Каспарова, 3 А | | Каспарова, 53 | | Каспарова, 71 | | Кирова, 13 | | Кирова, 13 А | | Кирова, 41 | | Кирова, 59 Б | | Комсомольская, 107 | | Комсомольская, 157 | | Комсомольская, 29 | | Комсомольская, 29 А | | Комсомольская, 88 | | Комсомольская,119 | | Кропоткина, 5 | | Лабинская,2б | | Лабинская,2г | | Ленина, 105 = Кирова,51 | | Ленина, 131 Б | | Ленинградская, 123 А | | Линейная, 1 | | Линейная, 2 | | Линейная, 3 а | | Линейная, 3 б | | Линейная, 5 | | Линейная, 7 | | Маркова, 16 | | Маркова, 20 | | Маркова, 6 | | Матвеева, 20 | | Мира, 145 | | Мира, 155 | | Молодежная, 5 | | Новороссийская, 102 а | | Новороссийская, 135 | | Новороссийская, 139 | | Новороссийская, 141=Пионерская,55 | | Новороссийская, 171/1стр2 | | Островского, 40 | | П. Осипенко, 161 | | П. Осипенко, 62 | | пер. 2й Кубанский пер., 33 | | пер. 2й Кубанский пер., 35 | | пер. 2й Кубанский пер., 39 | | пер. 2й Кубанский пер., 43 | | пер. 2й Кубанский пер., 45 | | пер. 2-й Кубанский пер., 49 | | пер. Анапский, 6 | | пер. Анапский, 8а | | пер. Новороссийский, 4 | | пер. Пугачева, 5 | | пер.Влада Листьева,15 | | пер.Влада Листьева,26 | | Парк Западный | | Первомайская, 8 | | Пионерская, 57 | | Пионерская, 59 | | Площадка ЗИМ | | пос. Мясокомбината, 11 | | пос. Мясокомбината, 12 | | пос. Мясокомбината, 8 | | пос. Мясокомбината, 9 | | пос. ТЭЦ литер А | | пос. ТЭЦ литер Б | | пос. ТЭЦ литер В | | пос.Заветный, 3-й Загорский проезд, 32/13 | | пос.Заветный, Сургутская,13 | | пос.Заветный, Сургутская,33 | | пос.Заветный, Сургутская,7 | | пос.Заветный, Сургутская,9 | | пос.Нефтебаза,1 | | пр. Новосочинский, 5 | | пр. Новосочинский, 7 | | Пугачева, 23 | | Р. Люксембург, 134 | | С. Перовской, 22 | | С. Перовской, 30 | | С. Перовской, 32 | | С. Перовской, 34 | | Садовая, 65/1 | | Свердлова, 141 а лит А | | Свердлова, 141 а лит А1 | | Свердлова, 141 а лит А2 | | Свердлова, 141 а лит Д | | свх.Восток, Светлая, 2 А | | свх.Восток, Светлая, 6 А | | свх.Восток, Светлая, 8 А | | свх.Восток, ул.Урожайная, 63 | | свх.Восток, ул.Урожайная, 65 | | свх.Восток, ул.Урожайная, 67 | | Сов. Армии, 12 | | Сов. Армии, 15/1 | | Сов. Армии, 177 | | Сов. Армии, 212/1 | | Сов. Армии, 212/2 | | Сов. Армии, 212/3 | | Сов. Армии, 222/5 | | Сов. Армии, 222/6 | | Советской Армии, 10 | | Совхозная, 32 | | Ставропольская, 21а | | Ставропольская, 24 | | Тургенева, 109 | | Тургенева, 113 | | Тургенева, 115/1 | | Тургенева, 56 | | Тургенева, 76 | | Тургенева, 78 | | Тургенева, 93 | | Урицкого, 11 | | Урицкого, 119 | | Урицкого, 89 а | | Халтурина, 29 | | Черноморская, 10 | | Черноморская, 12 | | Черноморская, 14 | | Черноморская, 2 | | Черноморская, 22а | | Черноморская, 22б | | Черноморская, 4 | | Черноморская, 59 | | Чичерина, 80 | | Шаумяна, 76 | | Шоссейная, 41 | | Энгельса, 108 = уг.Кирова,67 | | Энгельса, 125 | | Энгельса, 177 | | Энгельса, 58 | | 1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;  2.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;  3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;  4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;  5.состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;  6.состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;  7..состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;  8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;  9.работоспособность защиты систем теплопотребления;  10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;  11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;  12. плотность оборудования тепловых пунктов;  13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;  14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  16.проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;  17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий | 6сентября по 14 сентября 2018 года | межведомственная комиссия по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 мая 2018 года № 766) |
| 5. | Котельные: ООО «Триумф плюс», ОАО «81 БТРЗ»  ОАО «Масложиркомбинат Армавирский », ФБУ ИК-4, ФБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» министерства обороны Российской Федерации  «котельная №155, военный городок №19», ФГУП «ФТ-Центр» Армавирская ТЭЦ МБУЗ «Детский перинатальный центр» | | 1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;  2. готовность к выполнению графика Теловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;  3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;  4. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;  5. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;  6. организация контроля режимов потребления тепловой энергии;  7. обеспечение качества теплоносителей;  организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;  8. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:  - наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;  - наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;  - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;  - выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;  - выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;  наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;  9. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;  11. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;  12. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 10. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления  осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;  13. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. | 10 по 14 сентября 2018 года | межведомственная комиссия по координации хода подготовки жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (утверждена постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 4 мая 2018 года № 766) |

**Уважаемые руководители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК**

**и представители собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших**

**и реализовавших непосредственный способ управления!**

При проведении проверки готовности к отопительному сезону 2018-2019 года потребителей тепловой энергии межведомственной комиссией по координации хода подготовки к отопительному сезону на территории муницпального образования город Армавир будут подлежать проверке следующие мероприятия и документы:

1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5.состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6.состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7..состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9.работоспособность защиты систем теплопотребления;

10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12. плотность оборудования тепловых пунктов;

13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16.проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Подтверждение выполнения Вами вышеуказанных мероприятий необходимо предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Армавир до **20 августа 2018 года.**